{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["学生公寓","教学教辅区","检查情况汇总表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"学生公寓","index":0,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,1,5],[2,3,2,4],[3,2,15,2],[3,3,5,3],[3,4,4,4],[3,5,15,5],[6,3,8,3],[9,3,10,3],[11,3,12,3],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,3,15,3],[16,3,16,4],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[17,2,22,2],[17,3,18,3],[17,5,22,5],[19,3,22,3],[19,4,20,4],[21,4,22,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023年春季开学前工作检查表-学生公寓"]
[]
["检查人员","楼栋","公共安全检查内容及标准","公寓管理、保洁、维修检查内容及标准",null,"工作要求"]
["杨涛、高玮、汪子欣","枫一、二、三","1、安全疏散装置：\n应急灯、疏散指示标识：应急灯电源指示灯常亮绿色，疏散指示标识常亮。\n学生公寓电磁疏散门：可以通过电源控制开关及锁闭，无老化变形无法与电磁锁锁闭情况。\n2、消防设施器材：\n灭火器：每层楼抽查1-2个有效期（标签换药日期2年内）。\n消防栓：每层楼打开抽查1个，有水有压力（检查时注意水压，略微打开，有水喷出即可）。\n3、视频监控画面是否正常显示。\n4、配电房（柜、箱）无乱接、乱搭，无杂物堆放。\n5、楼道、楼梯等疏散通道无堵塞情况。\n6、楼内无电动车停放、充电，楼外无电动车飞线充电。\n7、外墙水泥、瓷砖脱落，栏杆、围栏腐蚀等建筑安全隐患情况。","外门厅及周边","物品放置情况：无堆放杂物情况，无牵绳晾晒衣物情况，无放置、晾晒保洁工具和其它物品情况，无乱搭乱盖情况，自行车摆放整齐、有序。","1、各组按检查内容、要求逐一检查，不得漏项。                   2、检查人员自带笔记本和笔，对检查情况如实、详细记录。          3、检查时间为2023年2月10日8:30-10:30，检查人员在规定时间内完成检查项目并于2月10日上午12:00前将整理后的检查情况汇总表电子版交质量管控部徐玛娜。"]
["彭红波、邓金玲、李春丽","桔一、桔二"]
["陈曦、万亚芹","桔三、桔四",null,null,"卫生情况： 地面、墙面干净、整洁，无污渍、无垃圾，无蜘蛛网，无牛皮藓。                                                                                                    绿化带内无白色垃圾，无砖头、石块等杂物。"]
["黎德琴、冯梅","桔五、桔六",null,"大厅","物品摆放情况：报箱、镜子、时钟、沙发、茶几、黑板、灭火器、监控显示器等摆放在指定位置，且整齐有序。其它规定外物品不得放置在大厅。"]
["刘丹、袁梦娜","桔七、栎三",null,null,"卫生情况：地面、墙面干净、整洁，无蜘蛛网、无牛皮藓、无杂物、无污渍；沙发、茶几、报箱、镜子、时钟、灭火器、售货机等表面干净，无灰尘与污渍；门厅玻璃干净，无污渍，无牛皮藓；管理员办公桌上物品摆放整齐，桌面干净。"]
["张锦、黎翠兰","桔八、桔九",null,null,"设施设备状况：灯及其它设施完好，售货机、监控设备运行正常。"]
["黄健超、桂婷","栎四、栎五",null,"值班室","物品摆放情况：办公桌椅、钥匙牌、管理资料等摆放在指定位置，且整齐有序。其它规定外物品不得放置在值班室。值班记录齐全。"]
["胡俊文、姚丽玲","栎一、栎二",null,null,"卫生情况：地面、墙面干净、整洁，无蜘蛛网、无牛皮藓、无杂物、无污渍；放置设施、物品表面干净，无灰尘与污渍；厨房、卫生间、卧室干净、整洁。"]
["王慧玲、李雪芬","梅一、梅二",null,"配电房","卫生情况：配电房地面干净，无垃圾，无蜘蛛网。"]
["熊惠、夏卓林","梅三、梅四",null,null,"安全管理：配电房无杂物及易燃易爆物品堆放，只放置允许存放的物品。"]
["王宣锦、易茗","梅五、梅六",null,"楼梯 ","物品放置及卫生情况。楼梯间无杂物，自行车有序摆放，地面干净，无污渍、蜘蛛网；楼梯栏杆及平台、梯角线干净，无灰尘、污渍。"]
["张雨、王燕（财务）","竹一、竹二",null,"走道","物品放置及卫生情况。走道无垃圾、杂物与自行车，地面干净无污渍，踢脚线无灰尘，墙面无乱牵线情况、蜘蛛网和牛皮藓。"]
[{"$nulls":4},"设施设备状况：走道灯完好。"]
["检查人员","楼栋","公共安全检查内容及标准","公寓管理、保洁、维修检查内容及标准",null,"工作要求"]
["余旋、郭红燕","竹三、竹六",null,"功能间","卫生情况。墙面干净、整洁，无牛皮藓、污渍、蜘蛛网；洗衣机、开水器、电吹风表面干净，无灰尘与污渍；地面、水池干净，无垃圾与污渍；无堆放杂物情况。"]
[{"$nulls":4},"设施设备状况：水电设施完好，自营项目设施运行正常。"]
["张丽、沈雪巧","竹四、竹五",null,"公共卫生间","卫生情况：墙面干净、整洁，无牛皮藓、污渍、蜘蛛网；大便器、隔断门干净、无污渍；地面干净，无垃圾与污渍；无堆放杂物情况；纸篓配备齐全、干净。"]
["李丹芳、林吉","桂一、桂二、桂三、"]
["漆正华、徐玛娜","桂四、桂五、桂六",null,null,"设施设备状况：水电设施完好。"]
["陈雄、叶世波","桂七、9、10号楼"]

{"sheet":"教学教辅区","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,1,5],[2,3,2,4],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,14,2],[3,5,14,5],[4,3,5,3],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[6,3,8,3],[9,0,12,0],[9,1,12,1],[9,3,10,3],[11,3,12,3],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,3,14,3],[15,0,18,0],[15,1,18,1],[15,2,18,2],[15,3,16,3],[15,5,18,5],[17,3,18,3],[17,4,18,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023年春季开学前工作检查表-教学教辅区"]
[]
["检查人员","区域","公共安全检查内容及标准","保洁、维修检查内容及标准",null,"工作要求"]
["胡冰、贾学峰、姚巧娟","图书馆、实训中心","1、安全疏散装置：\n应急灯、疏散指示标识：应急灯电源指示灯常亮绿色，疏散指示标识常亮。\n学生公寓电磁疏散门：可以通过电源控制开关及锁闭，无老化变形无法与电磁锁锁闭情况。\n2、消防设施器材：\n灭火器：每层楼抽查1-2个有效期（标签换药日期2年内）。\n消防栓：每层楼打开抽查1个，有水有压力（检查时注意水压，略微打开，有水喷出即可）。\n3、视频监控画面是否正常显示。\n4、配电房（柜、箱）无乱接、乱搭，无杂物堆放。\n5、楼道、楼梯等疏散通道无堵塞情况。\n6、楼内无电动车停放、充电，楼外无电动车飞线充电。\n7、外墙水泥、瓷砖脱落，栏杆、围栏腐蚀等建筑安全隐患情况。","外门厅及周边","物品放置及卫生情况：无堆放杂物情况，无牵绳晾晒衣物情况，无放置、晾晒保洁工具和其它物品情况，无乱搭乱盖情况，无牛皮藓。","1、各组按检查内容、要求逐一检查，不得漏项。                   2、检查人员自带笔记本和笔，对检查情况如实、详细记录。\n3、检查时间为2023年2月10日8:30-10:30，检查人员在规定时间内完成检查项目并于2月10日上午12:00前将整理后的检查情况汇总表电子版交质量管控部徐玛娜。"]
[{"$nulls":3},"大厅","物品摆放整齐有序，其它规定外物品不得放置在大厅。"]
[{"$nulls":4},"卫生情况：地面、墙面干净、整洁，无蜘蛛网、无牛皮藓、无杂物、无污渍；灭火器等表面干净，无灰尘与污渍；门厅玻璃干净，无污渍，无牛皮藓；秩序维护员办公桌上物品摆放整齐，桌面干净。"]
["高利霞、王燕（物业）、齐四群","教学4、5号楼",null,"值班室（区）","设施设备状况：灯及其它设施完好，监控设备运行正常（有监控设备区域）。"]
[{"$nulls":4},"物品摆放情况：办公桌椅、值班记录本、钥匙等摆放在指定位置，且整齐有序。其它规定外物品不得放置在值班室（区）。值班记录齐全。"]
[{"$nulls":4},"卫生情况：地面、墙面干净、整洁，无蜘蛛网、无牛皮藓、无杂物、无污渍；放置设施、物品表面干净，无灰尘与污渍；厨房、卫生间、卧室干净、整洁（主要为实行夫妻制区域）。"]
["夏志芳、陈鄂生","实验1、2号楼",null,"公共走道","物品放置及卫生情况：楼梯间无杂物，自行车有序摆放，地面干净，无污渍、蜘蛛网；楼梯栏杆及平台、踢脚线干净，无灰尘、污渍。"]
[{"$nulls":4},"设施设备状况：走道灯完好。"]
[{"$nulls":3},"教师休息室","卫生情况：墙面干净、整洁，无牛皮藓、污渍、蜘蛛网；沙发、桌椅、设施设备表面干净，无灰尘与污渍；地面干净，无垃圾与污渍；无堆放杂物情况。"]
[{"$nulls":4},"设施设备状况：水电设施完好，设施运行正常。"]
["刘红、黄玲","人文艺术楼、法商综合楼",null,"公共卫生间","卫生情况：墙面干净、整洁，无牛皮藓、污渍、蜘蛛网；大便器、隔断门干净、无污渍；地面干净，无垃圾与污渍；无堆放杂物情况；纸篓配备齐全、干净。"]
[{"$nulls":4},"设施设备状况：水电设施完好。"]
["徐紫娟、徐小红","体育馆、校医院",null,"教室/阅览室/实验室","卫生情况：地面干净无垃圾；墙面无粘贴物、拉绳、蛛蛛网等情况；桌面及其它设施表面干净无污渍；柜子、抽屉内无杂物；椅子摆放整齐。"]
[{"$nulls":4},"设施设备状况：家具齐全、无损坏情况；水电设施完好。"]
[{"$nulls":3},"自行车停放","门口车辆摆放问题：车辆摆放整齐、有序。"]

{"sheet":"检查情况汇总表","index":2,"n_rows":4,"n_cols":4,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023年春季开学公司检查情况汇总表"]
["检查人员：                                        检查日期：2023年2月10日"]
["序号","检查区域","问题","备注"]
["例：1","桔一","321门口有垃圾"]