| 附表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时控开关 （个） |  | 交流接触器（个） |  | 4平方二厂线（米） | 3P漏保空开（个） | 10平方（3+2）线缆 | 485＃数据线 | 配电柜（㎡） |
| 1 | 桔1-9 | 9 |  | 9 |  | 270 | 9 |  |  |  |
| 2 | 栎1-5 | 5 |  | 5 |  | 150 | 5 |  |  |  |
| 3 | 梅1-6 | 6 |  | 6 |  | 180 | 6 |  |  | 4.2 |
| 4 | 竹1、2、4-6 | 5 |  | 5 |  | 150 | 5 |  |  | 3.5 |
| 5 | 竹3 |  |  |  |  |  |  | 30m | 30m |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术要求：

1.竹3从1楼新增10平方（3+2）线缆和485数据线至6楼功能房2台开水器通电并连内网；

2.所有吹风机插座电源均受时控开关控制，06:00-23:00供电、23:01-05:59断电；

3.西区梅1-6、竹1-2、竹4-6在原柜旁新增配电柜，将原电控元件均迁至新柜；