{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["9月18日"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"9月18日","index":0,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"merged":[[1,0,1,6],[2,0,2,3],[2,5,2,6],[4,0,16,0],[4,1,16,1],[4,2,8,2],[4,4,16,4],[9,2,12,2],[13,2,16,2],[17,0,29,0],[17,1,29,1],[17,2,21,2],[17,4,29,4],[22,2,25,2],[26,2,29,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["亿优公司建筑设施摸排专项检查表"]
["       检查时间：2024年9月18日上午9:00",{"$nulls":4},"                       填表人："]
["部门","检查区域","检查类别","检查内容","检查\n人员","检查情况","整改反馈"]
[" 物业服务部","项目三部、四部服务区域","外观检查","1.建筑的梁柱、墙体、楼板等是否有裂缝","黄健超\n王宣锦\n陈  雄\n夏志芳\n徐紫娟\n杨胜民\n孙明辉"]
[{"$nulls":3},"2.外立面是否存在破损、松动脱落等情况"]
[{"$nulls":3},"3.护栏缺失、锈蚀"]
[{"$nulls":3},"4.屋顶、外墙渗漏水等现象"]
[{"$nulls":3},"5.道路、围墙、沟盖、井盖等是否完好"]
[null,null,"使用情况及设施设备检查","1.各房屋建筑设施的原有使用功能是否正常"]
[{"$nulls":3},"2.查看门窗是否完好、开闭是否灵活"]
[{"$nulls":3},"3.房屋建筑是否存在违规改造、私自搭建等情况"]
[{"$nulls":3},"4.水、电、气管网及设施是否正常运行，有无漏水、漏电、漏气等安全隐患"]
[null,null,"消防设施检查","1.消防（喷淋）管网是否有水有压"]
[{"$nulls":3},"2.消防器材是否齐全完好"]
[{"$nulls":3},"3.疏散指示及应急照明设备是否齐全、完好"]
[{"$nulls":3},"4.疏散通道是否畅通，防火分隔设施是否完好"]
[" 公寓服务部","东区、西区项目部服务区域","外观检查","1.建筑的梁柱、墙体、楼板等是否有裂缝","黄健超\n王宣锦\n余  璇\n陈  雄\n胡俊文\n邓金玲\n杨胜民\n孙明辉\n刘志海"]
[{"$nulls":3},"2.外立面是否存在破损、松动脱落等情况"]
[{"$nulls":3},"3.护栏缺失、锈蚀"]
[{"$nulls":3},"4.屋顶、外墙渗漏水等现象"]
[{"$nulls":3},"5.道路、围墙、沟盖、井盖等是否完好"]
[null,null,"使用情况及设施设备检查","1.各房屋建筑设施的原有使用功能是否正常"]
[{"$nulls":3},"2.查看门窗是否完好、开闭是否灵活"]
[{"$nulls":3},"3.房屋建筑是否存在违规改造、私自搭建等情况"]
[{"$nulls":3},"4.水、电、气管网及设施是否正常运行，有无漏水、漏电、漏气等安全隐患"]
[null,null,"消防设施检查","1.消防（喷淋）管网是否有水有压"]
[{"$nulls":3},"2.消防器材是否齐全完好"]
[{"$nulls":3},"3.疏散指示及应急照明设备是否齐全、完好"]
[{"$nulls":3},"4.疏散通道是否畅通，防火分隔设施是否完好"]