{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":7,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,6],[10,3,10,4],[14,3,14,6],[15,3,15,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["实验（1）109房维修费用（预算）清单 "]
[]
["序号","施工内容","单位","工程量","单价（元）","合价（元）","备注"]
[1,"内墙乳胶漆清铲重做 ","平方",160]
[2,"防盗网油漆翻新，人工及材料费","平方",14]
[3,"木门油漆翻新","平方",6]
[4,"拆换执手门锁","套",1]
[5,"电路检查及维修","项",1]
[6,"安装40W双灯管日光灯","套",3]
[7,"楼层净空高4.4米，搭设满堂脚手架","平方",40]
[]
[]
[null,"合计",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[{"$nulls":3},"编制单位："]
[{"$nulls":3},"时间："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}