## Sheet1
亿优公司水电节能降耗专项检查表（二组）
检查日期：2025年12月11日上午9:00 |  |  |  |  | 填表人：
部门 | 检查区域 | 具体部位 | 检查内容 | 检查 人员 | 检查情况 | 整改反馈
公寓服务部 | 东区、枫苑学生公寓 | 桔7办公室、枫5办公室、学生生活服务部办公室、桔栎枫苑学生公寓管理员值班室、枫苑监控中心 | 1.是否存在私拉乱接电线现象。 | 万长征 黄 玲 孙明辉 周 霞 姚丽玲 袁梦娜 杨胜民 李 魁
2.是否做到充分利用自然光线，人少时开部分灯，人员离开时，随手关灯，杜绝白昼灯、长明灯。
3.是否做到空调开启时关闭门窗，合理设置空调温度，人员离开时提前半小时关闭空调，人走机关，禁止室内无人时空调开机。
4.长时间离开办公区域是否及时关闭室内各类电源，空调、电脑、打印机等设备不用时是否及时关机，严禁无人值守时开机。
|  | 桔栎枫苑学生公寓大厅、走廊、通道、生活功能间、公共卫生间 | 1.是否存在电动自行车进入建筑体内、飞线充电等违规现象。
2.加强走廊、通道、卫生间等照明需求较低场所的用电管理，白天尽量不开灯。
3.是否存在电气设备损坏、供水管网跑冒滴漏情况，发现问题及时向工程维修部反映。
4.学生公寓管理员值班室、学生生活功能间是否单独安装水电表，是否存在私拉乱接电线现象。
接待服务中心 | 笃行楼 | 办公室、厨房、餐厅、监控中心 | 1.是否存在私拉乱接电线现象。 | 王燕（中心） 孙明辉 王永胜
2.是否做到充分利用自然光线，人少时开部分灯，人员离开时，随手关灯，杜绝白昼灯、长明灯。
3.是否做到空调开启时关闭门窗，合理设置空调温度，人员离开时提前半小时关闭空调，人走机关，禁止室内无人时空调开机。
4.长时间离开办公区域是否及时关闭室内各类电源，空调、电脑、打印机等设备不用时是否及时关机，严禁无人值守时开机。
|  | 大厅、走廊、通道 | 1.是否存在电动自行车进入建筑体内、飞线充电等违规现象。
2.加强走廊、通道、卫生间等照明需求较低场所的用电管理，白天尽量不开灯。
3.是否存在电气设备损坏、供水管网跑冒滴漏情况，发现问题及时向工程维修部反映。
备注：质量管控部牵头每月组织一次检查，工程维修部、财务部及相关业务部门参与。如遇检查人员工作冲突需调整由质量管控部另行通知。